TRATAMIENTO

BACTERICIDA

GASOIL

PROPIEDADES:

*  Mantiene  limpio  el  circuito.

*  Reduce la aparición de bacterias y hongos.

*  Protege  el  sistema  de  inyección  ( filtros,

bombas y toberas )  contra  la  corrosión

biológica.

*  Protege el medio ambiente.

APLICACIONES:

Reduce  y  evita  la  obstrucción de  filtros de gasoil  contaminados por

microorganismos (bacterias, levaduras y hongos), desarrollados en la

interfase agua-gasoil del depósito de combustible.

Emulsiona  perfectamente con el  agua de condensación y  el  propio gasoil,

dando un tratamiento completo a todo el sistema de alimentación.

DOSIFICACION:

Aplicar  antes  de  repostar.

Tratamiento de choque:

1º  500 ml. Para 1.000 L. de Gasoil

2º  200 ml. Para 1.000 L. de Gasoil

3º  100 ml. Para 1.000 L. de Gasoil

Mantenimiento:

1 Litro para 5.000 Litros cada 6 meses o mínimo una vez al año.

Dpto. Técnico y Comercial: 679 872 262  – Email: auto-tec@auto-tec.es